Додаток

до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради

від 12 травня 2015 р. № 26/1

НОРМИ  ВИТРАТ  ВОДИ  СПОЖИВАЧАМИ

| № п/п | Споживачі | Одиниця виміру | Загальна норма витрат води, л/добу на один. виміру | у тому числі, гарячої води л/добу на один. виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Житлові будинки: - з водорозбірними колонками у дворі | 1мешканець | 95 | 40 |
|  | з газопостачанням , водопроводом без центральної каналізації | 1мешканець | 120 | 48 |
|  | з водопроводом, газовими та електричними водонагрівачами без центральної каналізації | 1мешканець | 190 | 85 |
|  | з водопроводом, центральною каналізацією без газових та електричних водонагрівачів | 1мешканець | 190 | 48 |
|  | з водопроводом, центральною каналізацією та з газовим електричним водонагрівачем | 1мешканець | 210 | 85 |
|  | з водопроводом, центральним гарячим водопостачанням, з сидячими ваннами і центральною каналізацією | 1мешканець | 230 | 95 |
|  | те саме з ваннами завдовжки більше ніж 1 500 мм на період відсутності гарячого водопостачання | 1мешканець 1мешканець | 250 190 | 100 85 |
| 2. | Гуртожитки: з загальними душовими; | 1мешканець | 90 | 50 |
|  | душовими при всіх житлових кімнатах | 1мешканець | 140 | 80 |
| 3. | Готелі, пансіонати і мотелі: категорії*, з пральнею | 1мешканець | 120 | 70 |
|  | категорії**, з пральнею | 1мешканець | 150 | 90 |
|  | категорії***, з пральнею | 1мешканець | 190 | 100 |
|  | категорії****, з пральнею | 1мешканець | 230 | 140 |
|  | категорії*****, з пральнею | 1мешканець | 300 | 180 |
| 4. | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: - із загальними ваннами та душами; | 1 ліжко | 120 | 75 |
|  | - із санітарними вузлами, які близько до палат; | 1 ліжко | 200 | 90 |
|  | - інфекційні | 1 ліжко | 240 | 110 |
| 5. | Санаторії та санаторії профілакторії, заклади відпочинку та туризму; - із загальними душами; | 1 ліжко | 130 | 65 |
|  | - із душами при всіх житлових кімнатах; | 1 ліжко | 150 | 75 |
|  | - із ваннами при всіх житлових кімнатах | 1 ліжко | 200 | 100 |
| 6. | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси; - з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни; | 1 місце | 60 | 30 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, та пральнями | 1 місце | 200 | 100 |
| 7. | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати із денним перебуванням дітей: з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 40 | 20 |
|  | - з їдальнями, які працюють на сировині, та пральнями | 1 дитина | 80 | 30 |
|  | із цілодобовим перебуванням дітей: з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 60 | 30 |
|  | з їдальнями, які працюють на сировині, та пральнями; | 1 дитина | 120 | 40 |
| 8. | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчвльні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень (студент і 1викладач) | 20 | 8 |
| 9. | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо | 1 працівник | 15 | 6 |
| 10. | Підприємства загального харчування - без приготування їжі; | 1 страва | 2 | 1 |
|  | - приготування їжі, яка реалізується в обідньому залі; | 1 страва | 12 | 4 |
|  | - приготування їжі, яка реалізується на дому | 1 страва | 10 | 3 |
| 11. | Крамниці - продовольчі (без холодильних установок); | 1 працівник у зміну або 20м2 торгов. залу | 250 | 65 |
|  | - промтоварні | 1 працівник у зміну | 20 | 8 |
| 12. | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 | 4 |
|  |  | 1 працівник у зміну | 30 | 12 |
| 13. | Аптеки - торговельний зал і допоміжні приміщення ; | 1 працівник | 30 | 12 |
|  | - лабораторія приготування ліків | 1 працівник | 310 | 55 |
| 14 | Перукарні | 1 робоче в місце зміну | 56 | 33 |
| 15 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвіллєво-розважальні заклади - для глядачів; | 1 чол. | 8 | 3 |
|  | - для артистів | 1 чол. | 40 | 25 |
| 16. | Стадіони і спортзали - для глядачів; | 1 місце | 3 | 1 |
|  | - для фізкультурників з урахуванням приймання їжі; | 1 чол. | 50 | 30 |
|  | - для спортсменів з урахуванням приймання їжі; | 1 чол. | 100 | 60 |
| 17. | Плавальні басейни - для глядачів; | 1 місце | 3 | 1 |
|  | - для спортсменів (фізкультурників) з урахуванням приймання душа; | 1 чол. | 100 | 60 |
|  | на поповнення басейну | % місткості | 10 | - |
| 18 | Лазні - для миття в мильній з полосканням у душі; | 1 відвідувач | 180 | 120 |
|  | - те саме з прийманням оздоровчих процедур; | 1 відвідувач | 290 | 190 |
|  | - душова кабіна | 1 відвідувач | 360 | 240 |
|  | - ванна кабіна | 1 відвідувач | 540 | 360 |
| 19. | Пральні - немеханізовані; | 1 кг сухої білизни | 40 | 15 |
|  | - механізовані | 1 кг сухої білизни | 75 | 25 |
| 20. | Виробничі цехи - звичайні; | 1 працівник у зміну | 25 | 11 |
|  | - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год | 1 працівник у зміну | 45 | 24 |
| 21 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | 270 |
| 22 | Заливання поверхні ковзанки | 1м2 | 0,5 | - |
| 23 | Витрати води на поливання покриття із трави; | 1м2 | 3 | - |
|  | футбольного поля; | 1м2 | 0,5 | - |
|  | решти спортивних споруд; | 1м2 | 1,5 | - |
|  | удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів; | 1м2 | 0,5 | - |
|  | зелених насаджень, газонів і квітників | 1м2 | 3-6 | - |